## Zest.Mat. - Rury
Załącznik nr 1 Zestawienie materiałów instalacji c.o. z elementami kotłowni
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BREDYNKACH gm. BISKUPIEC
Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka
Rura stal. k=0.15 | DN 15 | 48 | m
Rura stal. k=0.15 | DN 50 | 18 | m
Rura stal. k=0.15 | DN 65 | 3 | m
Rura wielowarstwowa | 17 x 2,75 | 175 | m
Rura wielowarstwowa | 21 x 3,45 | 24 | m
Rura wielowarstwowa | 26 x 4,0 | 55 | m
Rura wielowarstwowa | 32 x 4,0 | 16 | m
Zawór kulowy wg DIN 1988 | 15 | 14 | szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988 | 20 | 2 | szt.
Zawór kulowy wg DIN 1988 | 50 | 8 | szt.
Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 | 50 | 1 | szt.
Zawór odcinający RL-1 prosty (3733) | 15 | 79 | szt.
Zawór TS-90-V prosty (7723) | 15 | 79 | szt.
Głowica termostatyczna z czujnikiem gazowym wbudowanym, z dolnym ograniczeniem nastawy temperatury do 16°C |  | 79 | szt.
Filtr, wielkość oczek 0,75mm (GW) | 2"w | 2 | szt.
Odpowietrznik prosty |  | 9 | szt.
Separator powietrza DN50 |  | 2 | szt.
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 6 mm | 142 | m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 18 mm | 25 mm | 33 | m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 6 mm | 10 | m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 25 mm | 23 | m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 6 mm | 2 | m
Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,038W/mK o średnicy wewn. 25 mm | 25 mm | 54 | m
TERMOROCK λ(50°C)=0,042 W/mK o średnicy wewn. 22 mm | 30 mm | 19 | m
TERMOROCK λ(50°C)=0,042 W/mK o średnicy wewn. 28 mm | 30 mm | 14 | m
TERMOROCK λ(50°C)=0,042 W/mK o średnicy wewn. 35 mm | 30 mm | 32 | m
TERMOROCK λ(50°C)=0,042 W/mK o średnicy wewn. 42 mm | 40 mm | 10 | m
TERMOROCK λ(50°C)=0,042 W/mK o średnicy wewn. 50 mm | 50 mm | 6 | m
TERMOROCK λ(50°C)=0,042 W/mK o średnicy wewn. 60 mm | 60 mm | 38 | m
TERMOROCK λ(50°C)=0,042 W/mK o średnicy wewn. 76 mm | 70 mm | 23 | m

## Zest.Mat. - Grzejniki
Załącznik nr 2 Zestawienie grzejników
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w BREDYNKACH gm. BISKUPIEC
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
|  | Produkt | H [mm] | L [mm] | D [mm] | Ilość | Jednostka
|  | 11K/600 | 600 | 520 | 61 | 1 | szt.
|  | 11K/600 | 600 | 1120 | 61 | 1 | szt.
|  | 22K/500 | 500 | 2200 | 105 | 1 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 600 | 105 | 1 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 1000 | 105 | 1 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 1320 | 105 | 1 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 2000 | 105 | 1 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe
|  | 11K/600 | 600 | 920 | 61 | 1 | szt.
|  | 11K/600 | 600 | 1120 | 61 | 1 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 1320 | 105 | 1 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 1400 | 105 | 1 | szt.
|  | 22K/600 | 600 | 2000 | 105 | 1 | szt.
|  | 33K/600 | 600 | 720 | 166 | 1 | szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe ocynk.
|  | 11K/600o | 600 | 520 | 61 | 2 | szt.
|  | 11K/600o | 600 | 1200 | 61 | 1 | szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - V&N COSMO kompaktowe ocynk.
|  | 11K/600o | 600 | 400 | 61 | 2 | szt.